## Arkusz1
|  | Spacetronik Sp. z o.o. |  |  |  | Zestawienie lamp Spacetronik GLOW D2x
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan (Polska) NIP: 6981862105 REGON: 523197029
www.spacetronik.store www.spacetronik.pl
l.p. | Zdjęcie poglądowe | Nazwa produktu | MODEL / SKU | Kolor korpusu | Strumień świetlny [lm] | % swiatła w górę / w dół | Moc [W] | Skuteczność [lm/W] | Zasilanie | CCT | CRI Ra | UGR* | Kąt rzucania światła | Sterowanie | Funkcje dodatkowe | Źródło światła | Wymiary [wys. x sz. x gł. mm]
Lampy wolnostojące
1 |  | Lampa podłogowa biurowa LED GLOW D20 80W Czarna | SPGLOWD20SFPB | Czarny | 10000 | 62,5↑ / 37,5↓ | 80 (50↑ / 30↓) | 125 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <19 | 110°↑ / 90°↓ | Przełącznik | Przycisk ściemniania | SMD2835 | 2020 x 610 x 300
2 |  | Lampa podłogowa biurowa LED GLOW D20 80W Biała | SPGLOWD20SFPW | Biały | 10000 | 62,5↑ / 37,5↓ | 80 (50↑ / 30↓) | 125 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <19 | 110°↑ / 90°↓ | Przełącznik | Przycisk ściemniania | SMD2835 | 2020 x 610 x 300
3 |  | Lampa podłogowa biurowa LED GLOW D20 80W Srebrna | SPGLOWD20SFPS | Srebrny | 10000 | 62,5↑ / 37,5↓ | 80 (50↑ / 30↓) | 125 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <19 | 110°↑ / 90°↓ | Przełącznik | Przycisk ściemniania | SMD2835 | 2020 x 610 x 300
4 |  | Lampa stojąca biurowa LED GLOW D24 9600 lm Czarna | SPGLOWD24SDKB | Czarny | 9600 | 62,5↑ / 37,5↓ | 80 (50↑ / 30↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <17 | 90°x110° ↑ / 90°↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 2020 x 662 x 300
5 |  | Lampa stojąca biurowa LED GLOW D24 9600 lm Biała | SPGLOWD24SDKW | Biały | 9600 | 62,5↑ / 37,5↓ | 80 (50↑ / 30↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <17 | 90°x110° ↑ / 90°↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 2020 x 662 x 300
6 |  | Podwójna lampa podłogowa biurowa GLOW D24 Czarna | SPGLOWD24S2KB | Czarny | 19200 | 62,5↑ / 37,5↓ | 160 (100↑ / 60↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <17 | 90°x110° ↑ / 90°↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 2020 x 662 x 704
7 |  | Podwójna lampa podłogowa biurowa GLOW D24 Biała | SPGLOWD24S2KW | Biały | 19200 | 62,5↑ / 37,5↓ | 160 (100↑ / 60↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <17 | 90°x110° ↑ / 90°↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 2020 x 662 x 704
8 |  | Podwójna lampa stojąca biurowa GLOW D24 Czarna | SPGLOWD24S2AB | Czarny | 19200 | 62,5↑ / 37,5↓ | 160 (100↑ / 60↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 2700-5000K | >90 | <10 | 90°x110° ↑ / 90°↓ | Panel dotykowy | Ściemniacz dotykowy, Czujnik ruchu, Czujnik światła dziennego, Kontrola barwy światła, HCL - dostosowanie światła do pory dnia | SMD2835 | 2020 x 662 x 704
9 |  | Podwójna lampa stojąca biurowa GLOW D24 Biała | SPGLOWD24S2AW | Biały | 19200 | 62,5↑ / 37,5↓ | 160 (100↑ / 60↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 2700-5000K | >90 | <10 | 90°x110° ↑ / 90°↓ | Panel dotykowy | Ściemniacz dotykowy, Czujnik ruchu, Czujnik światła dziennego, Kontrola barwy światła, HCL - dostosowanie światła do pory dnia | SMD2835 | 2020 x 662 x 704
10 |  | Lampa wolnostojąca biurowa LED GLOW D24 80W Czarna | SPGLOWD24SFKB | Czarny | 9600 | 62,5↑ / 37,5↓ | 80 (50↑ / 30↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <16 | 140° ↑ / 90° ↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 2020 x 610 x 310
11 |  | Lampa wolnostojąca biurowa LED GLOW D24 80W Biała | SPGLOWD24SFKW | Biały | 9600 | 62,5↑ / 37,5↓ | 80 (50↑ / 30↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <16 | 140° ↑ / 90° ↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 2020 x 610 x 310
12 |  | Lampa stojąca biurowa LED GLOW D24 13000 lm Czarna | SPGLOWD24SFAB | Czarny | 13000 | 85↑ / 15↓ | 100 (85↑ / 15↓) | 130 | Sieciowe (wtyk typu F) | 2700-5000K | >90 | <10 | 140° ↑ / 90° ↓ | Panel dotykowy | Ściemniacz dotykowy, Czujnik ruchu, Czujnik światła dziennego, Kontrola barwy światła, HCL - dostosowanie światła do pory dnia | SMD2835 | 2020 x 610 x 310
13 |  | Lampa stojąca biurowa LED GLOW D24 13000 lm Biała | SPGLOWD24SFAW | Biały | 13000 | 85↑ / 15↓ | 100 (85↑ / 15↓) | 130 | Sieciowe (wtyk typu F) | 2700-5000K | >90 | <10 | 140° ↑ / 90° ↓ | Panel dotykowy | Ściemniacz dotykowy, Czujnik ruchu, Czujnik światła dziennego, Kontrola barwy światła, HCL - dostosowanie światła do pory dnia | SMD2835 | 2020 x 610 x 310
14 |  | Lampa podłogowa biurowa LED GLOW D22 80W Czarna | SPGLOWD22SFKB | Czarny | 9600 | 75↑ / 25↓ | 80 (60↑ / 20↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <13 | 140° ↑ / 80° ↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 1960 x 1205 x 300
15 |  | Lampa podłogowa biurowa LED GLOW D22 80W Biała | SPGLOWD22SFKW | Biały | 9600 | 75↑ / 25↓ | 80 (60↑ / 20↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <13 | 140° ↑ / 80° ↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 1960 x 1205 x 300
16 |  | Lampa podłogowa biurowa LED GLOW D22 80W Srebrna | SPGLOWD22SFKS | Srebrny | 9600 | 75↑ / 25↓ | 80 (60↑ / 20↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <13 | 140° ↑ / 80° ↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 1960 x 1205 x 300
Lampy biurkowe
17 |  | Lampa biurkowa do biura LED GLOW D22 4000K Czarna | SPGLOWD22TFAB | Czarny | 9600 | 75↑ / 25↓ | 80 (60↑ / 20↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <13 | 140° ↑ / 80° ↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 1320 x 1205 x 80
18 |  | Lampa biurkowa do biura LED GLOW D22 4000K Biała | SPGLOWD22TFAW | Biały | 9600 | 75↑ / 25↓ | 80 (60↑ / 20↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <13 | 140° ↑ / 80° ↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 1320 x 1205 x 80
19 |  | Lampa biurkowa do biura LED GLOW D22 4000K Srebrna | SPGLOWD22TFAS | Srebrny | 9600 | 75↑ / 25↓ | 80 (60↑ / 20↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <13 | 140° ↑ / 80° ↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 1320 x 1205 x 80
20 |  | Lampa biurkowa do biura LED GLOW D24 4000K Czarna | SPGLOWD24TDKB | Czarny | 9600 | 62,5↑ / 37,5↓ | 80 (50↑ / 30↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <17 | 90°x110° ↑ / 90°↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 1380 x 662 x 275
21 |  | Lampa biurkowa do biura LED GLOW D24 4000K Biała | SPGLOWD24TDKW | Biały | 9600 | 62,5↑ / 37,5↓ | 80 (50↑ / 30↓) | 120 | Sieciowe (wtyk typu F) | 4000K | >90 | <17 | 90°x110° ↑ / 90°↓ | Pokrętło | Pokrętło ściemniania | SMD2835 | 1380 x 662 x 275
Lampy sufitowe
22 |  | Lampa podwieszana biurowa LED GLOW D24 60W Czarna | SPGLOWD24PW60B | Czarny | 7500 | 66,7↑ / 33,3↓ | 60 (40↑ / 20↓) | 125 | Przyłącze stałe do sieci | 4000K | >90 | <13 | 140° ↑ / 80° ↓ | on/off | Możliwość połączenia wielu, akcesoria w zestawie: 2,5m stalowego kabla zawieszenia, 2,5m 3pin kabla AC, zestaw łączeniowy | SMD2835 | 46 x 1125 x 108
23 |  | Lampa podwieszana biurowa LED GLOW D24 60W Biała | SPGLOWD24PW60W | Biały | 7500 | 66,7↑ / 33,3↓ | 60 (40↑ / 20↓) | 125 | Przyłącze stałe do sieci | 4000K | >90 | <13 | 140° ↑ / 80° ↓ | on/off | Możliwość połączenia wielu, akcesoria w zestawie: 2,5m stalowego kabla zawieszenia, 2,5m 3pin kabla AC, zestaw łączeniowy | SMD2835 | 46 x 1125 x 108
24 |  | Lampa sufitowa do biura LED GLOW D24 4000K Czarna | SPGLOWD24PC30B | Czarny | 3600 | 0↑ / 100↓ | 30 ↓ | 120 | Przyłącze stałe do sieci | 4000K | >90 | <19 | 80° ↓ | on/off | - | SMD2835 | 46 x 1126 x 80
25 |  | Lampa sufitowa do biura LED GLOW D24 4000K Biała | SPGLOWD24PC30W | Biały | 3600 | 0↑ / 100↓ | 30 ↓ | 120 | Przyłącze stałe do sieci | 4000K | >90 | <19 | 80° ↓ | on/off | - | SMD2835 | 46 x 1126 x 80
26 |  | Lampa sufitowa biurowa osadzana LED GLOW D24 Biała | SPGLOWD24R130W | Biały | 3600 | 0↑ / 100↓ | 30 ↓ | 120 | Przyłącze stałe do sieci | 4000K | >90 | <16 | 80° ↓ | on/off | - | SMD2835 | 46 x 1126 x 80
27 |  | Lampa sufitowa biurowa osadzana LED GLOW D24 Biała | SPGLOWD24R230W | Biały | 3600 | 0↑ / 100↓ | 30 ↓ | 120 | Przyłącze stałe do sieci | 4000K | >90 | <16 | 80° ↓ | on/off | - | SMD2835 | 46 x 1126 x 80
28 |  | Lampa wisząca do biura LED GLOW D24 7200 lm Czarna | SPGLOWD24P60B | Czarny | 7200 | 50↑ / 50↓ | 60 (30↑ / 30↓) | 120 | Przyłącze stałe do sieci | 4000K | >90 | <17 | 110°↑ / 90°↓ | on/off | - | SMD2835 | 25 x 1200 x 280
29 |  | Lampa wisząca do biura LED GLOW D24 7200 lm Biała | SPGLOWD24P60W | Biały | 7200 | 50↑ / 50↓ | 60 (30↑ / 30↓) | 120 | Przyłącze stałe do sieci | 4000K | >90 | <17 | 110°↑ / 90°↓ | on/off | - | SMD2835 | 25 x 1200 x 280
Lampy ścienne
30 |  | Lampa ścienna kinkiet do biura GLOW D24 40W Czarna | SPGLOWD24W40B | Czarny | 4800 | 50↑ / 50↓ | 40 (20↑ / 20↓) | 120 | Przyłącze stałe do sieci | 3000/3500/4000K Dip switch | >90 | <19 | 110°↑ / 90°↓ | on/off | Przełączana temperatura światła | SMD2835 | 25 x 610 x 166
31 |  | Lampa ścienna kinkiet do biura GLOW D24 40W Biała | SPGLOWD24W40W | Biały | 4800 | 50↑ / 50↓ | 40 (20↑ / 20↓) | 120 | Przyłącze stałe do sieci | 3000/3500/4000K Dip switch | >90 | <19 | 110°↑ / 90°↓ | on/off | Przełączana temperatura światła | SMD2835 | 25 x 610 x 166
W przypadku jakichkolwiek pytań, lub w celu złożenia większego, spersonalizowanego zamówienia, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: store@spacetronik.eu Oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem: + 48 694 347 224
*Wartości UGR są wartościami orientacyjnymi - rzeczywisty wynik zależy od układu opraw świetlnych oraz wnętrza
Specyfikacja może ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia - najnowsza wersja zawsze dostępna na zapytanie klienta